## List1
Z dokumentace bude odebráno:
1048m výtlaku DN150 á 4500,-/m | 4716000
752m sběrače DN150 á 4500,-/m | 3384000
Čerpací jímka pr.2,5m hl.5,0m, vystrojení čerpadly | 1500000
2kpl tlakových přípojek (neefektivní trasa 700m sběrače) | 20000
Celkem odebráno (ušetřeno) | 9620000
Do dokumentace bude přidáno:
60m sběrače DN40 á 2500,-/m | 150000
50m sběrače DN150 á 4500,-/m | 225000
ČOV 500EO, areál, vystrojení, obratiště a oplocení | 4500000
Odhad ceny odkupu pozemku | 100000
Gravitační potrubí DN300-10m á 5500,-/m | 55000
Revizní šachta | 75000
opevnění koryta potoka | 50000
vodovodní přípojka + vodoměrná šachta | 120000
geodetické doměření prostoru ČOV, vypouštění a nových tras potrubí | 25000
Změna PRVKUK (Liteň a Liteň – Běleč) | 20000
Přepracování PD (předimenzování sběračů, přepracování podélných řezů, přepsání TZ, přepracování situací, přepis rozpisek, předprojektová příprava – provozovatel + povodí + referát ŽP), jedná se o předpokládaný rozsah víceprací cca 80h á 1000,-/h | 80000
Celkem přidáno | 5400000